能源管理系统App设计方案

胡 磊

2018年5月27日

一、 概述	1

二、 功能模块清单	1

三、 APP功能设计	2

1． 登录模块	2

1.1	登录页面。	2

1.2	忘记密码	2

1.3	注册	3

2． 功能列表	4

2.1 日报数据	4

3． 消息	5

4． 我的	6

4.1 基本资料管理	6

4.2修改密码	6

4.3关于我们	6

4.4退出登录	7

- 概述

为方便企业更加便捷的对自身用能情况进行实时查看，时刻掌握用能状况,秉承紧密结合现场实际工作模式的初衷，特此设计“能源管理系统App”，该系统由客户端App和后台配置系统两部分组成。

客户端适配IOS和Android两种平台，用户可通过App了解企业用电日报、用电月报，能源日/月环比等报表，并且可以时刻掌握现场重点设备的实时数据、实时接收重要的报警推送消息以及其他服务。

后台系统主要为App提供一些配置服务。

- 功能模块清单

| 功能模块 | 子模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 欢迎界面 | / |  |
| 登录 | 登录 |  |
|  | 注册 |  |
|  | 忘记密码 |  |
| 报表 | 首页 | 显示当月、当年的能耗、KPI达标情况 |
|  | 能耗日报表 | 展示企业日用能趋势 |
|  | 能耗月报表 |  |
|  | 企业KPI指标 |  |
|  | 能源环比、同比 |  |
| 消息 | 消息接收 | 手机接收系统报警，系统在待机状态可接收后台服务推送的消息。 |
|  | 消息查看 | 用来查看系统报警的详细消息 |
| 我的 | 基本资料管理 | 管理App用户个人资料，包括：头像、姓名昵称、电话号码等 |
|  | 修改密码 |  |
|  | 退出登录 |  |
|  | 关于我们 | 介绍企业以及App基本信息 |

- APP功能设计

  - 登录模块

  - 登录页面。

登录账号为用户手机号

  - 忘记密码

通过短信验证进行密码修改

  - 注册

通过接收短信验证码进行修改密码

  - 功能列表

### 2.1 首页

### 2.2 日报数据

展示企业日能耗数据报表

### 2.3 KPI

### 2.4 能源环比、同比

  - 消息

接收后台系统推送的报警，展示报警详细信息。

  - 我的

用户基本信息管理模块

### 4.1 基本资料管理

### 4.2修改密码

### 4.3关于我们

### 4.4退出登录